- Prováděcí předpisy zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

K zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, byly postupně vydávány prováděcí předpisy. Některé z nich byly již zrušeny, některé jsou platné, na vydání dalších se čeká. Tabulka obsahuje přehled všech vydaných prováděcích předpisů s údaji o jejich účinnosti a platnosti podle stavu k 31. 5. 2013.

| 150/2001 | Vyhláška, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Právní předpis č. 150/2001 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 349/2010 Sb., s účinností od 8. 12. 2010. | zrušený |
| --- | --- | --- |
| 151/2001 | Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie Právní předpis č. 151/2001 Sb., byl zrušen právním předpisem č. 193/2007 Sb., s účinností od 1. 9. 2007. | zrušený |
| 152/2001 | Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům Právní předpis č. 152/2001 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 194/2007 Sb., s účinností od 1. 9. 2007. | zrušený |
| 153/2001 | Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie Právní předpis č. 153/2001 Sb., byl zrušen právním předpisem č. 193/2007 Sb., s účinností od 1. 9. 2007. | zrušený |
| 195/2001 | Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce Právní předpis č. 195/2001 Sb. nabyl účinnosti dnem 18. 6. 2001. |  |
| 212/2001 | Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla Právní předpis č. 212/2001 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 542/2006 Sb. s účinností od 13. 12. 2006. | zrušený |
| 213/2001 | Vyhláška, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Právní předpis č. 213/2001 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 480/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. | zrušený |
| 214/2001 | Vyhláška, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné Právní předpis č. 214/2001 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 542/2006 Sb. s účinností od 13. 12. 2006. | zrušený |
| 215/2001 | Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh Právní předpis č. 215/2001 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 442/2004 Sb. s účinností od 1. 8. 2004. | zrušený |
| 291/2001 | Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách Právní předpis č. 291/2001 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 148/2007 Sb. s účinností od 1. 7. 2007. | zrušený |
| 63/2002 | Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Právní předpis č. 63/2002 Sb. nabyl účinnosti dnem 26. 2. 2002. |  |
| 442/2004 | Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh Právní předpis č. 442/2004 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 337/2011 Sb. s účinností od 21. 11. 2011. | zrušený |
| 542/2006 | Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu. Zrušují se: 212/2001 Sb., 214/2001 Sb. Právní předpis č. 542/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 13. 12. 2006. |  |
| 148/2007 | Vyhláška o energetické náročnosti budov Právní předpis č. 148/2007 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 78/2013 Sb. s účinností od 1. 4. 2013. | zrušený |
| 193/2007 | Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu Právní předpis č. 193/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2007. |  |
| 194/2007 | Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům Právní předpis č. 194/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2007. |  |
| 195/2007 | Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení Právní předpis č. 195/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2007. | bude zrušen |
| 276/2007 | Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů Právní předpis č. 276/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 11. 2007. | bude zrušen |
| 277/2007 | Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů Právní předpis č. 277/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2009 s výjimkou ustanovení §4, které nabylo účinnosti dnem 1. 11. 2007. | bude zrušen |
| 349/2010 | Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Právní předpis č. 349/2010 Sb. byl zrušen právním předpisem č. 441/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. | zrušený |
| 337/2011 | Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie Právní předpis č. 337/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 21. 11. 2011, s výjimkou ustanovení §2 odst. 1 písm. a) a d), která nabývají účinnosti 20. 12. 2011, a §2 odst. 1 písm. e), které nabývá účinnosti 1. 1. 2013. |  |
| 441/2012 | Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Právní předpis č. 441/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2013. |  |
| 480/2012 | Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku Právní předpis č. 480/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2013. |  |
| 78/2013 | Vyhláška o energetické náročnosti budov Právní předpis č. 78/2013 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. 4. 2013. |  |
| 118/2013 | Vyhláška o energetických specialistech (Původní název návrhu předložený LR: Návrh vyhlášky o energetických specialistech a osobách oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů) Právní předpis č. 118/*2013 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. 6. 2013 Nová vyhláška vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. č. 318/2012 Sb., a transponuje směrnici EP a Rady č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a částečně také ze směrnice EP a Rady č. 2009/28/ES, o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie v oblasti osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívající obnovitelné zdroje. |  |
| Návrhy prováděcích předpisů předložených Legislativní radě vlády |  |  |
|  | Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny Nová vyhláška vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. č. 318/2012 Sb., a transponuje směrnici EP a Rady č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a částečně také ze směrnice EP a Rady č. 2009/28/ES, o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie v oblasti osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívající obnovitelné zdroje. |  |
|  | Návrh vyhlášky o energetických specialistech (Původní název návrhu předložený LR: Návrh vyhlášky o energetických specialistech a osobách oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů) Vyhláška nabude účinnosti dnem vyhlášení Nová vyhláška vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. č. 318/2012 Sb., a transponuje směrnici EP a Rady č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a částečně také ze směrnice EP a Rady č. 2009/28/ES, o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie v oblasti osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívající obnovitelné zdroje. |  |
|  | Návrh vyhlášky o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie Úprava vyplývá z novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která transponovala směrnici EP a Rady č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Nová vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie ruší původní vyhlášku č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, která je v souvislosti s implementací výše uvedené směrnice nedostačující. |  |
|  | Návrh vyhlášky, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a rozsah závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem o hospodaření energií Nová vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem o hospodaření energií ruší původní vyhlášku č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení, která je v souvislosti s požadavky novelizovaného zákona nedostačující. |  |
|  | Návrh vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů Úprava vyplývá z novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která transponovala směrnici EP a Rady č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Nová vyhláška o kontrole klimatizačních systémů ruší původní vyhlášku č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, která je v souvislosti s implementací výše uvedené směrnice nedostačující. |  |