STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

VARIABILNÍ KONFERENČNÍ SÁL ČKAIT

ZADÁNÍ SOUTĚŽE

Obsah zadání soutěže

1	O soutěži	3

2	Popis stávajícího stavu	3

3	Konferenční sál	3

4	Parkování	3

5	Stavební program	4

6	Předběžná stanoviska	4

- O soutěži

Sídlo ČKAIT v ulici Sokolská v Praze v současné době disponuje jedním přednáškovým sálem s kapacitou okolo 70 míst. Tyto prostory nejsou pro pořádání odborných přednášek a programu celoživotního vzdělávání dostačující. Vnitroblok sídla ČKAIT ale nabízí prostorovou rezervu, ve které je možné zrealizovat nový konferenční sál a alespoň částečně zde nabídnout i parkovací stání pro zaměstnance či návštěvníky odborných seminářů.

- Popis stávajícího stavu

Budova sídla ČKAIT v ulici Sokolská je sídlem nejen komory, ale i ČSSI - Českého svazu stavebních inženýrů, redakce časopisu Stavebnictví a Informačního centra ČKAIT. V současné době je hlavní vstup do objektu veden přes prodejnu odborné literatury v přízemí, sloužící zároveň jako recepce. V prostorách po levé straně průjezdu směrem do dvora je sklad Informačního centra ČKAIT s publikacemi určenými k prodeji v recepci.  V zadní části objektu v přízemí se nachází veřejně přístupná knihovna a studovna odborné literatury, provozovaná Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT. Při návrhu je vhodné, aby prodejna odborné literatury, její sklad i knihovna byly zachovány, mohou být však přemístěny do jiných prostor.

V suterénu objektu je v současné době archiv Komory. Ten čeká v brzké době jeho digitalizace, přesto bude vhodné určitý prostor pro nezdigitalizovanou dokumentaci zachovat -  opět ale může být v návrhu přemístěn jinam.

Současný přednáškový sál, který bude v návrhu zachován, nalezneme v prvním patře.

V prostoru dvora se nachází samostatný objekt garáží, využívaný pro skladování publikací.  Přízemní objekt sousedící s hlavní budovou je kanceláří správce budovy a jeho údržbářskou dílnou. V návrhu předpokládáme zbourání obou těchto objektů. Jejich původní funkční náplň by však bylo vhodné v návrhu neopomenout a najít pro ně nové prostory.

Ve zbylé ploše dvora je dnes možnost 6 parkovacích stání.

Dvorní fasáda objektu prošla kolem roku 2000 rekonstrukcí, byla zasklena část pavlačových ochozů a zbudován exteriérový výtah.

- Konferenční sál

Nový konferenční sál ve vnitrobloku by měl pojmout minimálně 250 posluchačů. Provozně bude napojen na stávající budovu ČKAIT. Součástí předmětu soutěže je také návrh nového reprezentativního vstupu do celého objektu.

Přízemí stávající budovy může být návrhem dispozičně upraveno, včetně změny polohy vjezdu (prodejny odborné literatury, knihovny…). Zbylá nadzemní podlaží mohou být pro provoz konferenčního sálu návrhem upravena také, avšak s přihlédnutím k faktu, že jsou v současné době dispozičně vyhovující. Návrhem je možné zasáhnout do současného pojetí pavlačí. Výtah je možné nahradit novým, i v jiné půdorysné poloze.

Očekáváme, že střešní krajina navrženého objektu bude řešena jako pobytová a bude tak zhodnocen její potenciál v uzavřeném prostoru dvora.

Konferenční sál bude využíván i k jiným společenským účelům, samotný prostor sálu by proto měl být alespoň v rámci navrženého mobiliáře variabilní.

Vzhledem k tomu, že nový konferenční sál bude kapacitně navržen pro více než 250 osob, je nutné, aby z objektu vedly dva směry požárního úniku – předpokládejte proto jeden z úniků z objektu na pozemek č. 1724.

Veškeré navržené provozy musí být řešeny bezbariérově.

- Parkování

Do prostoru vnitrobloku bude navrženo jedno podzemní podlaží pro parkování. Počet potřebných parkovacích stání není stanoven, bude navržen s ohledem na plynulý provoz automobilů v prostoru garáží.

Předpokládáme, že s navrženým suterénem je možné jít do hloubky max. 2 metrů pod stávající výškovou úroveň dvora. Sklon vjezdové rampy do prostoru garáží bude 17%, jedno z navržených stání bude vyhrazeno handicapovaným.

- Stavební program

Požadované minimum:

hlavní vstup do objektu s recepcí

konferenční sál pro více než 250 osob

technické zázemí konferenčního sálu místnost pro ozvučení a osvětlení sálu, cca 8 m2

foyer (s možností cateringu)

šatna a WC pro návštěvníky

prostor pro přípravu občerstvení místnost, ve které bude možné po krátkou dobu skladovat již připravené jídlo v transportních vozíkách a pultech – odtud bude po té převezeno do foyer a servírováno

společná šatna pro 6 zaměstnanců pro provoz sálu včetně hygienického zázemí

parkování počet navržených stání na autorovi

prostor pro technické vybavení

- Předběžná stanoviska

Pozemek stavby se nachází v pražské památkové rezervaci, plánovaný záměr předmětu soutěže byl proto předběžně konzultován s Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a stavením úřadem městské části Prahy 2. Obě jednání přinesla následující stanoviska, na které je potřeba při návrhu brát zřetel:

Úřad městské části Praha 2 (MČ)

-  MČ nemá problém se záměrem, neboť není v rozporu s Územním plánem hl.m.Prahy

- vznesen dotaz na množství parkovacích stání - MČ názor, že při klasifikaci stavby jako přístavby, by bylo posuzování kapacity garáží mírnější, ne-li žádné

Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)

- MHMP: pravděpodobně požadavek používání přírodních materiálů

- MHMP: pravděpodobně požadavek zachovat minimálně část ohradní zdi

-MHMP: problém s celoplošným zakrytím dvora, minimálně požadavek atrií/světlíků